ООО «МОРОЗМЕДИАСЕРВИС»

E-mail Moroz.media@mail.ru

тел. (495) 96-137-96, (499) 138-25-25 (тел-факс)

Уважаемые господа!

Для расчета холодильного оборудования и теплоизоляции камер, пожалуйста, заполните и отправьте нам опросный лист:

Опросный лист

Предприятие, организация:__________________________________________

Тел.,факс__________________________________________________________

1.Назначение холодильной камеры:_____________________________________

2.Условия размещения камеры (на улице, в помещении)__________________

3.Внутренние размеры камеры: длина_________ м, ширина________ м, высота_______ м.

4.Год постройки_____________________________________________________

5.Материал и толщина ограждений (мм):

-стены__________________________________________________

-пол ____________________________________________________

-потолок_________________________________________________

(наличие подвесного потолка – указать)

____________________________________________________________________

6.Материал и толщина тепловой изоляции (мм):

-стены___________________________________________________________

-пол ____________________________________________________________

-потолок_________________________________________________________

Ее целостность и общее состояние:______________________________________

7.Количество дверей, размер светового проема двери ______________________

Ее целостность и общее состояние:______________________________________

8.Температура воздуха в камере (пределы поддержания):___________________

9.Относительная влажность в камере:____________________________________

10.Количество загружаемого продукта (Т):________________________________

11.Вид загружаемого продукта:__________________________________________

12.Температура поступающего в камеру продукта :________________________

13.Вид упаковки:_____________________________________________________

14.Продолжительность процесса замораживания, охлаждения (час)___________

15.Частота дозагрузок (выгрузок) продукта в камеру_______________________

16.Продолжительность загрузки (выгрузки) продукта в камеру (мин/час)_______

____________________________________________________________________

17.Наличие вентиляции в камере (указать кратность воздухообмена или расход воздуха м3/час или типы вентиляторов и их количество):____________________

____________________________________________________________________

18.Наличие дополнительных источников тепла (мощность освещения, кол-во работающих людей и т.д.)______________________________________________

19.Наличие вблизи ограждения камеры крупных источников тепла (печи, котлы бойлеры)__________________________________________________________