Холодильные шкафы

корпус герметичный цельнозаливной, по лицензии «Surfrigo» (Италия)

| № п/п | Наименование | Внутр. объём,л | Дверь | Рабочий диапазон t, о С | t окр., оС | Габаритные размеры, мм | Толщина стенки | Фреон | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШХ-0,5 | 470 | металл | 0…+ 6 | до + 40 | 697х2028х620 | 40 мм | R-134 | 32 200 |
| 2 | ШХ-0,5 ДС | 470 | стекло | +1…+12 | до + 32 | 697х2028х620 | 40 мм | R-134 | 25 000 |
| 3 | ШХ-0,7 | 700 | металл | 0…+ 6 | до + 40 | 697х2028х854 | 40 мм | R-22 | 33 500 |
| 4 | ШХ-0,7 ДС | 700 | стекло | +1…+12 | до + 32 | 697х2028х854 | 40 мм | R-22 | 32 300 |
| 5 | ШХ-0,7 ДСН | 700 | стекло | -8…0 | до + 32 | 697х2028х854 | 40 мм | R-22 | 38 900 |
| 6 | ШХ-1,0 | 1000 | металл | 0…+6 | до + 40 | 1402х2028х620 | 40 мм | R-134 | 41 300 |
| 7 | ШХ-1,0 купе | 1000 | стекло | +1…+12 | до + 32 | 1402х2028х620 | 40 мм | R-134 | 45 600 |
| 8 | ШХ-1,4 | 1400 | металл | 0…+ 6 | до + 40 | 1402х2028х854 | 40 мм | R-134 | 43 200 |
| 9 | ШХ-1,4 купе | 1400 | стекло | +1…+12 | до + 32 | 1402х2028х854 | 40 мм | R-134 | 46 800 |
| 10 | ШХ-0,5 нерж. | 470 | металл | 0…+ 6 | до + 40 | 697х2028х620 | 40 мм | R-134 | 45 900 |
| 11 | ШХ-0,7 нерж. | 700 | металл | 0…+ 6 | до + 40 | 697х2028х854 | 40 мм | R-134 | 51 000 |
| 12 | ШХ-1,0 нерж. | 1000 | металл | 0…+ 6 | до + 40 | 1402х2028х854 | 40 мм | R-134 | 66 300 |
| 13 | ШХ-1,4 нерж. | 1400 | металл | 0…+ 6 | до + 40 | 1402х2028х854 | 40 мм | R-134 | 73 400 |
| 14 | ШН-0,7 нерж. | 700 | металл | -15…-20 | до + 40 | 735х2064х884 | 60 мм | R-22 | 56 100 |
| 15 | ШН-1,4 нерж. | 1400 | металл | -15…-20 | до + 40 | 1474х2064х884 | 60 мм | R-22 | 74 500 |
| 16 | ШН-0,7 | 700 | металл | -15…-20 | до + 40 | 735х2064х884 | 60 мм | R-22 | 41 800 |
| 17 | ШН-1,4 | 1400 | металл | -15…-20 | до + 40 | 1474х2064х884 | 60 мм | R-22 | 53 800 |
| 18 | ШХК-1,4(0,7-0,7) | 700\700 | металл | 0…+ 6; -15…-20 | до + 40 | 1402х2028х854 | 40 мм | R-22 | 72 600 |

(495) 96-137-96, 8-499-138-25-25

ООО «Морозмедиасервис»