Холодильные сплит-системы POLAIR Standart

| Модель | Фреон | Рабочий диапазон, °С | Рекомендованный V холодильной камеры, м³ * | Напряжение, В | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SM 109 S | R-22 | -5 … +10 | 3 - 10,5 | 220 | 37 400 |
| SM 111 S | R-22 | -5 … +10 | 4 - 12,5 | 220 | 39 500 |
| SM 113 S | R-22 | -5 … +10 | 6 - 17,5 | 220 | 42 850 |
| SM 115 S | R-22 | -5 … +10 | 7 - 19,8 | 220 | 45 600 |
| SM 218 S | R-22 | -5 … +10 | 9,5 - 25,5 | 220 | 50 800 |
| SM 222 S | R-22 | -5 … +10 | 12 - 32,9 | 380 | 58 500 |
| SM 226 S | R-22 | -5 … +10 | 16 - 40,6 | 380 | 64 800 |
| SM 232 S | R-22 | -5 … +10 | 25,8 - 53 | 380 | 74 500 |
| SB 108 S | R-22 | -15 … -20 | 2,9 - 6,9 | 220 | 47 700 |
| SB 109 S | R-22 | -15 … -20 | 3,6 - 9,0 | 220 | 53 600 |
| SB 211 S | R-22 | -15 … -20 | 6,0 - 13,4 | 220 | 55 500 |
| SB 214 S | R-22 | -15 … -20 | 7,1 - 15,9 | 380 | 58 500 |
| SB 216 S | R-22 | -15 … -20 | 9,8 - 21,1 | 380 | 61 800 |

Холодильное оборудование комплектуется компрессорами «L’Unite Hermetique» (Франция), электронными блоками управления и фильтрами-осушителями  «Danfoss» (Германия). Вся продукция на заводе проходит 100% контроль качества.

* Рекомендованный объём холодильной камеры указан при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- Температура загружаемого продукта камеры:

среднетемпературной - не выше + 25ºС; низкотемпературной - не выше - 5ºС;

- Суточный оборот холодильной камеры: 10%;

- Плотность загрузки камеры: 250 кг/м³;

- Толщина панелей камеры не менее 80 мм (наполнение пенополиуретан).

Для других условий эксплуатации сплит-систем, для правильного подбора просим обращаться за консультацией.

Моноблочные холодильные машины

по лицензии «Zanotti» (Италия)

| № | Наименование | Рабочий диапазон, °С | Напряжение, В | Фреон | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ММ - 109 S | - 5 …+ 10 | 220 | R-22 | 30 900 |
| 2 | ММ - 111 S | - 5 …+ 10 | 220 | R-22 | 32 700 |
| 3 | ММ - 113 S | - 5 …+ 10 | 220 | R-22 | 35 700 |
| 4 | ММ - 115 S | - 5 …+ 10 | 220 | R-22 | 37 700 |
| 5 | ММ - 218 S | - 5 …+ 10 | 220 | R-22 | 42 300 |
| 6 | ММ – 222 S | - 5 …+ 10 | 380 | R-22 | 48 700 |
| 7 | ММ – 226 S | - 5 …+ 10 | 380 | R-22 | 53 900 |
| 8 | ММ – 232 S | - 5 …+ 10 | 380 | R-22 | 64 500 |
| 9 | МВ – 108 S | - 15…- 25 | 220 | R-22 | 39 500 |
| 10 | МВ - 109 S | - 15…- 25 | 220 | R-22 | 44 300 |
| 11 | МВ – 211 S | - 15…- 25 | 220 | R-22 | 45 900 |
| 12 | МВ – 214 S | - 15…- 20 | 380 | R-22 | 48 700 |
| 13 | МВ – 216 S | - 15…- 20 | 380 | R-22 | 53 900 |

Цены на моноблоки и сплит-системы розничные, указаны в рублях, включают НДС.

(495) 96-137-96, 8-499-138-25-25

ООО «Морозмедиасервис»